## Прайс-лист
|  | Прайс-лист |  |  | Новосибирск, ул. Немировича-Данченко,128 к 1 |  |  | www.relsib.com
[5 empty] | (383) 383-02-86 (Новосибирск) |  |  | www.kip.su
|  | Действует с: | 2026-01-01 |  | (383) 383-02-96 (Академгородок) |  |  | www.kipia.su
|  | Цены в рублях (с НДС) |  |  | (381) 221-91-25 (Омск) |  |  | www.termosha.com
[5 empty] | (385) 259-04-02 (Барнаул) |  |  | Для заявок: | sales@relsib.com
|  | Желтым отмечены | изменения по сравнению с предыдущей версией прайса |  |  |  |  | Для дилеров: | dealer@relsib.com
ДАТЧИКИ
ЧУВСТВИТЕЛЬНЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ ТЕМПЕРАТУРЫ МЕДНЫЕ ЧЭМ
Конструк.исп. | Класс точн., схема соед. | 50М | 100М
1 | C2 | 280 | -
| B2 | 330 | -
2 | C3(2) | 245 | 330
| B3(2) | 300 | 380
3 | C2 | 330 | 410
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ СОПРОТИВЛЕНИЯ ТСМr, ТСПr (Гос. реестр) ОБЩЕПРОМЫШЛЕННЫЕ
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ
Конструк.исп. | Класс точн., схема соед. | 50М | 100М | Pt100/Pt1000 | 50П/100П
К0 | C | 595 | - | - | -
| B | 730 | - | 995 | -
К1И | C d2 | 1860 | 1930 | - | -
| B d2 | 1990 | 2065 | 2245 | -
| B | 1410 | 1545 | 1665 | 3565
К1Ин | B | - | - | 2645 | 4540
К1У | B | 2095 | 2225 | 3330 | 5225
| C | 1960 | 2095 | - | -
К2 | C | 645 | 715 | - | -
| B | 790 | 860 | 1065 | 3075
| A | - | - | 1320 | 3595
К2в | B | - | - | 1370 | 3390
К2н | B | - | - | 2105 | 4115
К2.1 | C | 820 | 890 | - | -
| B | 960 | 1035 | 1240 | 3255
| A | - | - | 1495 | 3775
К2Мин | B | - | - | 1165 | -
| A | - | - | 1420 | -
К2Т | C | 1330 | - | - | -
| B | 1470 | - | 1890 | -
К2Ф | C | 1270 | - | - | -
| B | 1410 | - | 1685 | -
К3 | C | 820 | 890 | - | -
| B | 960 | 1035 | 1240 | -
К3Р | C | 1025 | - | - | -
| B | 1175 | - | 1440 | -
К4 | C | 1240 | - | - | -
| B | 1380 | - | 1655 | 3675
| A | - | - | 2015 | 4195
К4н | B | - | - | 2695 | 4715
К4Р | C | 1440 | 1515 | - | -
| B | 1595 | 1665 | 1860 | 3880
| A | - | - | 2225 | 4400
К4.1 | C | 1440 | 1515 | - | -
| B | 1595 | 1665 | 1860 | 3880
| A | - | - | 2225 | 4400
К5 | C | 750 | 820 | 1015 | -
К9 | - | 1625 | - | 1890 | -
К10 | - | 2350 | - | 2625 | -
Двойной чувствительный элемент Pt100/Pt1000 +585 руб
Двойной чувствительный элемент 50М +280 руб
К цене необходимо добавить стоимость кабеля 180 руб/м
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С КЛЕММНОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструк.исп. | Класс точн. | Длина погружаемой части l, мм
|  | 30…200 |  |  | 300…600 |  |  | 800…1000
|  | 50М / 100М | Pt100 / Pt1000 | 50П / 100П | 50М / 100М | Pt100 / Pt1000 | 50П / 100П | 50М / 100М | Pt100 / Pt1000 | 50П / 100П
Кл1-1 | C | 930 | - | - | 1250 | - | - | 1770 | - | -
| B | 1065 | 1330 | 3350 | 1370 | 1645 | 3665 | 1890 | 2165 | 4185
| A | - | 1595 | 3870 | - | 1900 | 4185 | - | 2420 | 4705
Кл1-1в | B | - | 1645 | 3665 | - | 1950 | 3970 | - | 2470 | 4490
Кл1-2 | C | 1195 | - | - | 1505 | - | - | 2025 | - | -
| B | 1320 | 1595 | 3605 | 1635 | 1900 | 3920 | 2155 | 2420 | 4440
| A | - | 1850 | 4125 | - | 2165 | 4440 | - | 2685 | 4960
Кл1-2в | B | - | 1900 | 3920 | - | 2215 | 4235 | - | 2735 | 4755
Кл1-3 | C | 1195 | - | - | 1505 | - | - | 2025 | - | -
| B | 1320 | 1595 | 3605 | 1635 | 1900 | 3920 | 2155 | 2420 | 4440
| A | - | 1850 | 4125 | - | 2165 | 4440 | - | 2685 | 4960
Конструк.исп. | Класс точн. | 50М / 100М | Pt100 / Pt1000 | 50П / 100П
Кл2-1 | - | 1685 | 1950 | -
Кл2-2 | - | 1685 | 1950 | -
Кл3-1 | C | 970 | - | -
| B | 1125 | 1390 | 3410
Кл3-2 | C | 970 | - | -
| B | 1125 | 1390 | -
Кл4-1 | C d2 | 2585 | - | -
| B d2 | 2735 | 2990 | -
| C d4 | 1960 | - | -
| B d4 | 2115 | 2380 | 4400
Кл4D | C | 2280 | - | -
| B | 2420 | 2695 | 4715
| A | - | 3215 | 5235
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ ПЕРЕНОСНЫХ ИЗМЕРИТЕЛЕЙ
Класс точности B
Наименование |  |  | Цена
К1И-ВП | 50М |  | 1480
| Pt100(Pt1000) |  | 1725
К1И-КП | 50М | l≤300,0 | 1480
| 50М | l≥400,0 | 1880
| 50М | l≥800,0 | 2270
| Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 1725
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 2125
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 2460
| 100П | l≤300,0 | 3645
| 100П | l≥400,0 | 4030
| 100П | l≥800,0 | 4420
К1И-КПн | Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 2705
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 3105
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 3490
| 100П | l≤300,0 | 4625
| 100П | l≥400,0 | 5010
| 100П | l≥800,0 | 5400
К1И-КПв | Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 2025
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 2420
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 2910
| 100П | l≤300,0 | 4030
| 100П | l≥400,0 | 4330
К1И-КК | 50М | l≤300,0 | 1480
| 50М | l≥400,0 | 1880
| 50М | l≥800,0 | 2270
| Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 1725
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 2125
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 2460
| 100П | l≤300,0 | 3645
| 100П | l≥400,0 | 4030
| 100П | l≥800,0 | 4420
К1И-ККн | Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 2705
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 3105
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 3490
| 100П | l≤300,0 | 4625
| 100П | l≥400,0 | 5010
| 100П | l≥800,0 | 5400
К1И-ККв | Pt100(Pt1000) | l≤300,0 | 2025
| Pt100(Pt1000) | l≥400,0 | 2420
| Pt100(Pt1000) | l≥800,0 | 2910
| 100П | l≤300,0 | 4030
| 100П | l≥400,0 | 4330
Класс С для 50М, 100м - минус 130руб
Класс А для Pt100, Pt1000 - плюс 245руб
для 50П, 100П - плюс 490руб
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ДЛЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРИМЕНЕНИЙ
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С ЧУВСТВИТЕЛЬНЫМ ЭЛЕМЕНТОМ П/П С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ
Конструк исп. | Цена
К2 | 920
К2Ф | 1655
К2.1 | 1130
К2У | 1730
К3 | 1130
К4 | 1620
К4Р | 1865
К4.1 | 1620
К5 | 1045
К9 | 1900
**К цене необходимо добавить стоимость кабеля 210 руб/м
С КЛЕММНОЙ ГОЛОВКОЙ
Конструк.исп. | Цена
Погружные
Длина погружаемой части l, мм
| 30…200 | 300…600 | 800…1000
Кл1-1 | 1240 | 1605 | 2220
Кл1-2, Кл1-3 | 1545 | 1915 | 2525
Поверхности и воздуха
Кл2-1 | 1975 | - | -
Кл2-2 | 1975 | - | -
Кл3-1 | 1315 | - | -
Кл3-2 | 1315 | - | -
Кл4-1 | 2475 | - | -
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ФАРША (ИМПОРТОЗАМЕЩЕНИЕ)
Конструк.исп. | Цена
| Pt100 | Pt1000
К2П | 5295 | 5295
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ ДЛЯ САУНЫ И БАНИ
С.Х.САУНА
Наименование | Цена
п\п | 1865
Pt100 | 2170
Pt1000 | 2170
50М | 1865
ДАТЧИКИ ТЕМПЕРАТУРЫ И ПРОТЕЧКИ
Наименование | Цена
ДП-2 с длиной кабеля | 3190 + 190 руб/м
*Термопреобразователи с нестандартными размерами +70% к цене
ТЕРМОПАРЫ
Наименование | Диаметр электродов, мм | Цена, руб
ТПrL-К11 | 0.5 | 135 + 245 руб/м
ТПrL-К11 | 0.7 | 175 + 270 руб/м
ТПrK-К11С | 0.25 | 135 + 185 руб/м
ТПrK-К11С | 0.5 | 135 + 245 руб/м
ТПrK-К11С | 0.7 | 175 + 270 руб/м
ТПrK-К11В | 0.5 | 245 + 780 руб/м
ТПrK-К11В | 1.1 | 400 + 1115 руб/м
ТПrK-К11М | 0.5 | 245 + 290 руб/м
ТПrK-К12 | 1.1 | 400 + 1725 руб/м
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ С КАБЕЛЬНЫМ ВЫВОДОМ
Конструк.исп. | К2 | К2.1 | К3 | К5 | К4; К4.1
Диаметр электродов, мм | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0,5; 0,7
Тип | ХК(L), ХА(K)
Цена, руб | 585 | 665 | 685 | 705 | 980
*К цене необходимо добавить стоимость соответствующего кабеля
Стоимость термопарного кабеля
Наименование | Конструкция кабеля | Цена, руб/м
ПТН ХК | 2х0,5 | 245
ПТН ХК | 2х0,7 | 270
ПТН ХА | 2х0,5 | 245
ПТН ХА | 2х0,7 | 270
K-НFB-НFB-30 | 2х0,25 | 185
K-НFB-НFB-24 | 2х0,5 | 245
K-НFB-НFB-SSB-24 | 2х0,5 | 290
K-CFB-CFB-24 | 2х0,5 | 780
К-СFB-CFB-16 | 2х1,1 | 1115
ТЕРМОРЕЛЕ, ТЕРМОВЫКЛЮЧАТЕЛИ
Наименование | Цена
РТ-11 | 130
РТ-3 | 2950
РТ-4.1-0,2 м* | 1410
РТ-4.2-0,2 м* | 1665
РТ-5.1-0,2 м* | 1225
РТ-5.2-0,2 м* | 1390
* доп. 1 м кабеля | + 225
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ С УНИВЕРСАЛЬНЫМ ТОКОВЫМ ВЫХОДНЫМ СИГНАЛОМ 4-20 мА
Наименование |  | Цена
Чувствительный элемент п/п, погружные
Т.п/п-420-Кл1-1 | D = 5…10: l = 60…300 мм | 5420
Т.п/п-420-Кл1-2 | D = 5…10: l = 30…300 мм | 5615
Т.п/п-420-Кл1-3 | D = 5…10; l = 30; 60; 80; 100; 120; 160; 200; 250; 300 мм | 5930
Т.п/п-420-DIN43650 | D = 5…8; l = 60…300 мм | 6175
Чувствительный элемент ХА, погружные
Т.ХА-420-Кл1-1 | D = 5…10: l = 60…300 мм | 5675
Т.ХА-420-Кл1-2 | D = 5…10: l = 30…300 мм | 5930
Т.ХА-420-DIN43650 | D = 5…10; l = 60…300 мм | 6430
Чувствительный элемент п/п, поверхностные
Т.п/п-420-Кл2-1 | Контроль температуры плоской поверхности | 5585
Т.п/п-420-Кл2-2 | Контроль температуры труб | 5585
Чувствительный элемент п/п, воздушные
Т.п/п-420-Кл3-1 | Уличный | 4530
Т.п/п-420-Кл3-2 | Для чистых помещений | 3675
Т.п/п-420-Кл4-1 | Для воздуховодов | 5930
Чувствительный элемент Pt100, погружные
T.Pt-420-DIN-6-60 | D = 6, l = 60 | 6225
T.Pt-420-DIN-6-75 | D = 6, l = 75 | 6225
ДАТЧИК ТЕМПЕРАТУРЫ ПЯТИКАНАЛЬНЫЙ ДТ-01-420-5 С ВЫХОДОМ 4…20 мА СИСТЕМЫ АЭРАЦИИ УЧАСТКА ПОДГОТОВКИ ТЕХНИЧЕСКОГО ГРУНТА
ДТ-01-420-5 | D = 20; l = 1700 мм (зонд) | 42560
НОРМИРУЮЩИЕ ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ в 0...20 мА, 4...20mA или RS-485 Modbus
НПТ-КЛ-У-420 | Универсальный вход, выход 4…20 мА | 3670
НПТ1-КЛ-У-420 | Универсальный вход, выход 4…20 мА, гальваническая развязка | 4795
НПТ2-КЛ-У-RS | Универсальный вход, выход RS-485 Modbus, гальваническая развязка | 5690
НПТ-ДИН-У-420-1-1 | Универсальный вход, выход 4…20 мА, на DIN-рейку, гальваническая развязка | 8315
НПТ-ДИН-У-420-1-2 | Универсальный вход, два выхода 0...20 мА или 4…20 мА, на DIN-рейку, гальваническая развязка | 8665
ТЕРМОПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ с выходным сигналом RS485 Modbus
Чувствительный элемент Pt100, погружные
T.Pt-RS-DIN-6-60 | D = 6, l = 60 | 6500
T.Pt-RS-DIN-6-75 | D = 6, l = 75 | 6500
ДАТЧИКИ УРОВНЯ И ПРОТЕЧКИ
Наименование | Цена
ДУ-1Н-500 | 1160
ДУ-1Н-1000 | 1335
ДУ-1Н-2000 | 1505
ДУ-2Кл с длиной электродов | 755
+ 0,3 м | + 190
+ 0,5 м | + 285
+ 1,0 м | + 375
+ 2,0 м | + 615
ДП-1 с длиной кабеля | 910 + 60 руб/м
ДП-1-1 с длиной кабеля | 380 + 45 руб/м
ДП-2 с длиной кабеля | 3190 + 195 руб/м
ДУ-3П с длиной кабеля | 1485 + 350 руб/м
ДУ-3Г с длиной кабеля | 1780 + 350 руб/м
ПРОВОДА, КАБЕЛИ, СОЕДИНИТЕЛИ, РАЗЪЕМЫ
МЕДНЫЕ ГИБКИЕ КАБЕЛИ
Наименование | Количество жил и сечение, кв.мм. | Строение жилы: кол-во / диам. проволок, мм | Наличие экрана | Наличие внешней оболочки | Температура эксплуатации, °C | Цена, руб/м
МКЭШ | 2х0,35 | 7 / 0,26 | + | + | -50…+70 | 75
| 3х0,35 | 7 / 0,26 | + | + |  | 90
| 2х0,5 | 7 / 0,3 | + | + |  | 90
| 3х0,5 | 7 / 0,3 | + | + |  | 105
МГТФЭ | 3х0,12 | 24 / 0,08 | + | - | -60…+200 | 95
| 3х0,2 | 19 / 0,12 | + | - |  | 110
RFM | 3х0,12 | 7 / 0,15 | + | - | -60…+200 | 120
RFSM | 3х0,12 | 7 / 0,15 | + | + |  | 215
RFSmed | 4х0,055 | 7 / 0,1 | - | + |  | 170
RFS | 3х0,12 | 7 / 0,15 | - | + |  | 180
| 4х0,12 | 7 / 0,15 | - | + |  | 225
| 3х0,2 | 19 / 0,12 | - | + |  | 205
| 3х0,5 | 19 / 0,185 | - | + |  | 225
RPVC | 3х0,12 | 7 / 0,15 | - | + | -20…+80 | 75
КАБЕЛЬ ДЛЯ ДАТЧИКОВ УРОВНЯ И ПРОТЕЧКИ (жилы из нержавеющей стали)
FEP-FEP-3CU-1/1.0 | 3х1,0 | 1 / 1,0 | - | + | -50…+200 | 320
ТЕРМОПАРНЫЕ И ТЕРМОКОМПЕНСАЦИОННЫЕ КАБЕЛИ
Наименование | Тип | Сечение жил, кв.мм. | Строение жилы: кол-во / диам. проволок, мм | Материал изоляции | Материал оболочки | Экран | Температура эксплуатации, °C | Цена, руб/м
PVC-ПВХ, SiL - силикон, FEP - фторопласт, C - керамика, AFB - асбостеклонить, FB - стеклонить
Термокомпенсационные
S-FEP-TCB-SIL-2*0,2 | S | 0.2 | 7 / 0,2 | FEP | SiL | - | 200 | 260
K-FEP-TCB-SIL-2*0,2 | K | 0.2 | 19 / 0,12 | FEP | SiL | - | 200 | 270
K-PVC-TCB-PVC-2*0,2 | K | 0.2 | 19 / 0,12 | PVC | PVC | - | 105 | 215
K-FB-FB-SSB-2*0,5 | K | 0.5 | 7 / 0,3 | FB | FB | + | 400 | 225
Термопарные
ПТН ХК | L | 0.5 | 1 / 0,5 | AFB | AFB | - | 600 | 245
|  | 0.7 | 1 / 0,7 |  |  | - |  | 270
ПТН ХА | K | 0.7 | 1 / 0,7 | AFB | AFB | - | 600 | 270
K-НFB-НFB-30 | K | 0.25 | 1 / 0,25 | AFB | AFB | - | 600 | 185
K-НFB-НFB-24 | K | 0.5 | 1 / 0,5 | AFB | AFB | - | 600 | 245
K-НFB-НFB-SSB-24 | K | 0.5 | 1 / 0,5 | AFB | AFB | + | 400 | 290
K-CFB-CFB-24 | K | 0.5 | 1 / 0,5 | FB | FB | - | 800 | 780
K-CFB-CFB-16 | K | 1.1 | 1 / 1,1 | FB | FB | - | 800 | 1115
СОЕДИНИТЕЛИ ДЛЯ ТЕРМОПАР И ТЕРМОСОПРОТИВЛЕНИЙ
Наименование |  |  |  | Цена, руб/шт
Соединители для термопар
REL-S01H-K-M | тип К, стандартный (вилка) |  |  | 605
REL-S01H-K-F | тип К, стандартный (розетка) |  |  | 605
REL-S01H-S-M | тип S, стандартный (вилка) |  |  | 605
REL-S01H-S-F | тип S, стандартный (розетка) |  |  | 605
REL-S12-K-M | высокотемпературный, тип K, стандартный (вилка) |  |  | 1045
REL-S12-K-F | высокотемпературный, тип K, стандартный (розетка) |  |  | 1045
REL-S12-S-M | высокотемпературный, тип S, стандартный (вилка) |  |  | 1045
REL-S12-S-F | высокотемпературный, тип S, стандартный (розетка) |  |  | 1045
REL-S09C-K-M | с кабельным зажимом, тип К, стандартный (вилка) |  |  | 830
REL-PS1-K-F | панельный, тип К, стандартный (розетка) |  |  | 1045
REL-PS1-S-F | панельный, тип S, стандартный (розетка) |  |  | 1045
REL-M09-K-M | тип К, миниатюрный (вилка) |  |  | 460
REL-M09-K-F | тип К, миниатюрный (розетка) |  |  | 460
REL-M09-S-M | тип S, миниатюрный (вилка) |  |  | 460
REL-M09-S-F | тип S, миниатюрный (розетка) |  |  | 460
REL-M11-K-M | высокотемпературный, тип K, миниатюрный (вилка) |  |  | 645
REL-M11-K-F | высокотемпературный, тип K, миниатюрный (розетка) |  |  | 645
REL-M11-S-M | высокотемпературный, тип S, миниатюрный (вилка) |  |  | 645
REL-M11-S-F | высокотемпературный, тип S, миниатюрный (розетка) |  |  | 645
REL-PM1-K-F | панельный, тип К, миниатюрный (розетка) |  |  | 605
REL-PM1-S-F | панельный, тип S, миниатюрный (розетка) |  |  | 605
REL-M09C-K-M | с кабельным зажимом, тип К, миниатюрный (вилка) |  |  | 490
REL-M09C-S-M | с кабельным зажимом, тип S, миниатюрный (вилка) |  |  | 490
Соединители для термосопротивлений
REL-S15-RTD-M | трехконтактный, стандартный (вилка) |  |  | 860
REL-S15-RTD-F | трехконтактный, стандартный (розетка) |  |  | 860
REL-M10-RTD-M | трехконтактный, миниатюрный (вилка) |  |  | 490
REL-M10-RTD-F | трехконтактный, миниатюрный (розетка) |  |  | 490
КАБЕЛЬНЫЕ СБОРКИ
Наименование |  |  | Цена, руб/шт
CCP-K | (витой провод, с плоским разъемом-вилкой, мини для подключения термопар типа K, 2 м) |  | 1490
LT-001 | (витой провод, с плоским разъемом-вилкой, мини для подключения термопар типа K, 2 м) |  | 1490
CC-RTD | (витой провод 4-х жильный для подключения термосопротивлений, 2 м) |  | 1125
LG-004 | (витой провод 3-х жильный с плоским разъемом-вилкой-мини для подключения термосопротивлений) |  | 1490
2NT30XX | (провод 4-х жильный медный гибкий с разъемом круглым М12 и ответной панельной частью) |  | 4260
РАЗЪЕМЫ
Наименование |  |  |  | Цена за шт
2UB3001 (розетка) | (для герметичных приборов с USB типа A) |  |  | 1410
Крышка 2UB3001 | (для герметичных приборов с USB типа A) |  |  | 485
ПЕРЕНОСНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛЬНЫЕ ПРИБОРЫ
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ИТ-5-П/П-Ж/Д (Гос. реестр)
Наименование | Цена
ИТ5-П/П-ЖД | 8215
*Без стоимости поверки
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-10
Наименование | Цена
IT-10 | 1040
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-11
Наименование | Цена
IT-11 с двумя датчиками | 2540
Датчик температуры TC-IT-11-1 | 1010
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-7
ИЗМЕРИТЕЛИ С ПОГРУЖНЫМ ЗОНДОМ IT-7 (Гос. реестр)
Термометр-щуп IT-7
Длина зонда, мм | IT-7-Pt | IT-7-K | IT-7-K-H
120 | 3500 | - | -
200 | 4360 | 4050 | -
300 | 5205 | - | -
400 | 6090 | 6100 | -
500 | 7155 | 7120 | 8395
600 | 7630 | 7375 | -
800 | 9865 | - | 11020
1000 | 11890 | 11255 | -
*Без стоимости поверки
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-7-IR ИНФРАКРАСНЫЕ
Наименование | Цена
IT-7-IR-1 | 8360
IT-7-IR-2 | 8300
ИЗМЕРИТЕЛЬ ТЕМПЕРАТУРЫ ПОВЕРХНОСТИ IT-7-K-S (Гос. реестр)
Наименование | Цена
IT-7-K-S | 7485
ИЗМЕРИТЕЛИ IT-8
Наименование |  |  | Цена
IT-8-RUT | мультиметр |  | 13080
IT-8-RHT-1* | термометр-гигрометр повыш.точности |  | 13170
IT-8-RHT-2* | термометр-гигрометр норм.точности |  | 12375
* соед.кабель входит в комплект
ИЗМЕРИТЕЛИ ТЕМПЕРАТУРЫ IT-8 ДВУХКАНАЛЬНЫЕ (Гос. реестр)
Наименование | Цена
IT-8-Pt/Tэкс-L3 | 6175
IT-8-K/Tхc | 6175
IT-8-TS/Tэкс-L3 | 6175
IT-8-K/K | 6175
IT-8-Pt/Tэкc-R | 6520
IT-8-TS/Tэкс-R | 6520
IT-8-TS/K | 6520
IT-8-Pt/Pt | 6520
IT-8-TS/SR | 7315
IT-8-SR/SR | 7315
*Без стоимости поверки
ПРЕОБРАЗОВАТЕЛИ ТЕРМОЭЛЕКТРИЧЕСКИЕ К IT-8
*Без стоимости поверки
Термопреобразователи сопротивления к IT-8 см. в секции "Термопреобразователи для переносных измерителей"
Наименование |  | Цена
К11-Р Гибкая термопара |  | 1390 + 360 руб/м
К1-ВП Погружная термопара |  | 1280
К1-ВВ Воздушная термопара |  | 1320
К1-КП Погружная термопара* | d = 3,2; l = 100,0 | 1775
| d = 1,6; l = 200,0 | 2565
| d = 3,2; l = 300,0 | 2280
| d = 3,2; l = 500,0 | 3520
К1-КПФ Погружная термопара* | d = 3,2; l = 100,0 | 3480
| d = 3,2; l = 300,0 | 4095
КП1/КП2/КП3* Поверхностные термопары |  | 2665
*Длина кабеля 1,0 м
УДЛИНИТЕЛЬНЫЕ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ КАБЕЛИ МЕДНЫЕ ДЛЯ IT-8
Наименование |  | Цена
С1-1 | кабель | 425 + 270 руб/м
С1-2 | кабель | 595 + 270 руб/м
С2-1 | (L = 1 м) | 1405
С2-2 | (L = 1 м) | 1655
СК1 |  | 440 + 270 руб/м
СК2 | (L = 2 м) | 585
ЭЛЕКТРОННЫЕ BLUETOOTH ТЕРМОМЕТРЫ RELSIB WT51
Наименование |  | Цена
WT51p в подарочной упаковке (кронштейн в комплекте) |  | 3480
WT51 в блистерной упаковке |  | 2835
WT51 в блистерной упаковке без футляра |  | 2430
WT51-1-0,2 с гибким зондом 0,2 м |  | 3015
WT51-1-0,5 сгибким зондом 0,5 м |  | 3095
ПРИБОРЫ ДЛЯ ДИАГНОСТИКИ ЗДОРОВЬЯ
Наименование |  | Цена
Термометр медицинский RELSIB WT50 с Bluetooth |  | 1765 (без НДС)
Измеритель температуры IT-9-IRm бесконтактный |  | 745
ПРИБОРЫ КОНТРОЛЯ ПАРАМЕТРОВ МИКРОКЛИМАТА
ДАТЧИКИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ДВТ-03, ДВТ-04, ДВТ-05
Модификация | Тип корпуса
| Н1 | Н2 | К1 | К2 | У | Кl | К
ДВТ-03.ТЭ | 5825 | 6040 | 6145 | 6875 | 9695 | 6335 | 5145
ДВТ-03.RS | 6430 | 6645 | 6745 | 6530 | 10835 | 7060 | -
ДВТ-03.НЭ | 6060 | 6275 | 6410 | 7570 | 9970 | - | -
ДВТ-03.НЭ1 | 5600 | - | - | - | - | - | -
Наименование | Цена
ДВТ-04.T.K | 5020
ДВТ-04.RS.К | 5020
ДВТ-04.RS.К.И | 6110
ДВТ-04.T.H1 | 5370
ДВТ-04.Т.Н1.И | 5805
ДВТ-04.RS.Н1 | 5370
ДВТ-04.RS.Н1.И | 6430
ДВТ-04.RS.D | 2330
ДВТ-05.RS.З.Н | 3540
ДВТ-05.RS.З.K | 3540
Кронштейн ДВТ-05.RS (Н, К) | 185
ИЗМЕРИТЕЛИ ВЛАЖНОСТИ И ТЕМПЕРАТУРЫ ИВИТ-М (Гос.реестр)
Модификация | Тип корпуса
| Н1Ф | Н1 | Н2 | К1 | К2 | У
Ивит-М.Т | 10990 | 9265 | 9970 | 9620 | 10010 | 17055
Ивит-М.RS | 12190 | 11080 | 11775 | 11445 | 11825 | 16875
Ивит-М.E | 14935 | 14560 | 15280 | 14985 | 15305 | 20870
*Без стоимости поверки
Дополнительные опции
Ж/к индикатор (И) (для E) | [5 empty] | 1330
ТЕРМОГИГРОМЕТРЫ Ivit
Наименование |  | Цена
Термогигрометр Ivit-1 |  | 1890
Термогигрометр Ivit-1 с поверкой |  | 2410
Термогигрометр Ivit-1 c Bluetooth |  | 4440
Термогигрометр Ivit-1 c Bluetooth с поверкой |  | 4960
Термогигрометр Ivit-2 |  | 3165
Термогигрометр Ivit-2 с поверкой |  | 3665
Серия термогигрометров Ivit-s
Наименование | Цена с поверкой, с НДС, руб в зависимости от количества, шт
| 1…30 | 31…100 | 101…300 | 301…500 | 501…2000 | 2001…5000 | 5001 и более
Ivit-s-1 | 2010 | 1930 | 1910 | 1890 | 1870 | 1850 | 1830
Ivit-s-1-b | 4060 | 3765 | 3745 | 3725 | - | - | -
Ivit-s-1-1t | 3390 | 3275 | 3245 | 3225 | - | - | -
Ivit-s-1-4t | 4520 | 4400 | 4360 | 4340 | - | - | -
Ivit-s-1-e | 3040 | 2970 | 2930 | 2910 | - | - | -
Ivit-s-1-e-b | 5255 | 4785 | 4745 | 4725 | - | - | -
Ivit-s-2 | 3450 | 2950 | 2565 | 2410 | 2390 | 2370 | 2350
Ivit-s-3 | 1255 | 1135 | 980 | 960 | 950 | 940 | 930
Ivit-s-3-e | 1890 | 1810 | 1790 | 1775 | - | - | -
Ivit-s-3-1t | 1930 | 1830 | 1810 | 1800 | - | - | -
Термогигрометр Ivit-4
Термогигрометр Ivit-4 |  | 2175
ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ КАЧЕСТВА ВОЗДУХА ECLERK-ECO-М (ГОСРЕЕСТР)
Наименование |  |  | Цена
EClerk-Eco-M-RHT-01 | Измеритель-регистратор температуры и отн. влажности воздуха |  | 10245
EClerk-Eco-М-RHTC-01 | Измеритель-регистратор температуры, отн. влажности воздуха СO2 |  | 13175
EClerk-Eco-M-RHT-11 | Измеритель-регистратор температуры и отн. влажности воздуха |  | 11110
EClerk-Eco-М-RHTC-11 | Измеритель-регистратор температуры, отн. влажности воздуха СO2 |  | 14040
+RS - выход RS485 Modbus |  |  | + 1350
+e - выносной сенсор |  |  | + 980
+WiFi - беспроводной модуль (только для исполнения 11) |  |  | + 890
СИСТЕМА МОНИТОРИНГА EClerk-WM
Беспроводные датчики в герметичном корпусе
Наименование |  |  | Цена
EClerk-WS-T-I | Беспроводной датчик температуры |  | 3815
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
| с выносным сенсором |  | + 685
EClerk-WS-K-I | Беспроводной датчик температуры |  | 3815
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-Pt-I | Беспроводной датчик температуры |  | 3625
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-HT-I | Беспроводной датчик температуры и влажности |  | 4020
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
| с выносным сенсором |  | + 685
EClerk-WS-L-I | Беспроводной датчик уровня / протечки |  | 3685
| высокой мощности |  | + 460
Кронштейн HTE для датчиков EClerk-WS-HT-I |  |  | 555
Беспроводные датчики в мини-корпусе
Наименование |  |  | Цена
EClerk-WS-T-M | Беспроводной датчик температуры |  | 2785
| повышенной точности |  | + 310
EClerk-WS-HT-M | Беспроводной датчик температуры и влажности |  | 3040
| повышенной точности |  | + 310
EClerk-WS-HTC-M | Беспроводной датчик температуры, влажности и уровня СО2 |  | 5590
| высокой мощности |  | + 310
EClerk-WS-QT-M | Беспроводной датчик температуры и уровня освещенности |  | 2990
| высокой мощности |  | + 310
EClerk-WS-R-M | Беспроводной датчик положения дверей |  | 2380
Беспроводные датчики в большом корпусе
Наименование |  |  | Цена
EClerk-WS-T-B | Беспроводной датчик температуры |  | 3195
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-HT-B | Беспроводной датчик температуры и влажности |  | 3450
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-HTC-B | Беспроводной датчик температуры, влажности и уровня СО2 |  | 6410
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-QT-B | Беспроводной датчик температуры и уровня освещенности |  | 3400
| повышенной точности |  | + 310
| высокой мощности |  | + 460
EClerk-WS-A | Беспроводная тревожная кнопка |  | 2215
АВТОНОМНЫЕ ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГИСТРАТОРЫ ECLERK-M (ДАТАЛОГГЕРЫ)
Серия EClerk-M (Гос. реестр)
В портативном корпусе P
Наименование | Цена
EClerk-M-01-T-G1-P | 5275
EClerk-M-01-RHT-G1-P | 7375
EClerk-M-01-RHTP-G1-P | 11560
EClerk-M-01-2Pt-G2-P | 8805
EClerk-M-01-2Pt-G3-P | 7895
EClerk-M-01-2Pt-C-G3-P | 11975
EClerk-M-01-K-G2-P | 8805
EClerk-M-01-K-G3-P | 7895
EClerk-M-01-2Pt-G2-120-P-B-N-K | 9385
Исполнение 11 (с индикатором) | + 545
* Без стоимости поверки
В герметичном корпусе Н
Наименование | Цена
EClerk-M-01-Т-HP | 7675
EClerk-M-01-K-HP | 9110
EClerk-M-01-2Pt-HP | 9110
EClerk-M-01-PT-HP | 16730
Исполнение 11 (с индикатором) | + 545
Комплект EClerk-M-11-2Pt-HP-a-1 для рефрижераторов | 11455
* Без стоимости поверки
Автономные терморегистраторы EClerk-Pharma
Наименование |  |  | Цена
EClerk-Pharma-USB | Автономный терморегистратор |  | 1300
EClerk-Pharma-USB-e | Автономный терморегистратор |  | 2175
EClerk-Pharma-USB-A | Автономный терморегистратор |  | 1500
EClerk-Pharma-USB-A-e | Автономный терморегистратор |  | 2380
EClerk-Pharma-USB-I | Автономный терморегистратор |  | 1810
EClerk-Pharma-USB-I-e | Автономный терморегистратор |  | 2685
*в цену входит первичная поверка
ИЗМЕРИТЕЛИ-РЕГУЛЯТОРЫ ТЕМПЕРАТУРЫ
Наименование | Цена
Ратар-01.п/п | 3930
Ратар-01.ХК(L) | 4325
Ратар-02, -02М | 4705
Ратар-02А-1 | 6365
Ратар-02-1 | 6440
Ратар-02К | 6020
Ратар-02У | 7010
Пуск-1 | 13805
КОНТРОЛЛЕРЫ УРОВНЯ
Наименование | Цена
КОНТУР-У | 7205
КОНТУР-М | 5845
ТАЙМЕРЫ, РЕЛЕ ВРЕМЕНИ
Наименование | Цена
РВ-01М | 4030
ТЕМП-1м-2 | 4785
ТЕМП-1м-4 | 5030
ТЕМП-12 | 10510
ТРВ-02 | 5420
ДО к ТРВ-02 | 770
СИ2-4 | 3970
ПРИБОРЫ ДЛЯ АВТОМАТИЗАЦИИ
Преобразователи интерфейсов (шлюзы)
Наименование | Цена
GW-RS/E-1 | 7520
GW-BT/E-1 | 8915
GW-BT/RS | 8295
Коммутационные модули, преобразователи, индикаторы
Наименование | Цена
ИТС4–20 | 5020
ПАС-01-RS | 5390
+ 2-х позиционный регулятор (Р) | + 1320
ПАС-01.Е | 6705
+ 2-х позиционный регулятор (Р) | + 1320
+ Архив (А) | + 940
+ Ж/к индикатор (И) | + 940
МК-1 | 1290
БЛОКИ ПИТАНИЯ
Модификация | Кол-во каналов | Климатическое исполнение
|  | -С | -Р
БПГ24-5 | 1 | 2390 | 3115
| 2 | 3245 | 3735
БПГ24-15 | 1 | 3470 | 4095
| 2 | 4095 | 5215
БПГ24-30 | 1 | 3870 | 4550
ГОТОВЫЕ ШКАФЫ АВТОМАТИКИ
Наименование | Цена
Блок управления электрокаменкой
БУК-1-1-6,0 | по запросу
БУК-1-3-6,0 | по запросу
БУК-1-3-9,0 | по запросу
БУК-1-3-12,0 | по запросу
Шкаф управления освещением
ШУО-1/10 (ШУО-3/15) | по запросу
Система мониторинга микроклимата
Си-Мона-Simple (до 30 точек) | по запросу
Си-Мона-Simple (до 100 точек) | по запросу
Си-Мона-GSM (до 30 точек) | по запросу
Си-Мона-GSM (до 100 точек) | по запросу
Си-Мона-Сloud (до 30 точек) | по запросу
Си-Мона-Сloud (до 100 точек) | по запросу
АКСЕССУАРЫ
ЭЛЕМЕНТЫ ПИТАНИЯ
Наименование | Приборы | Цена
GP, AAA, 15V | IT-7, IT-8, IT-9-IRm | 120
GP,AA,1.5V | EClerk-Eco-M | 120
1/2 AA (ER14250) | Eclerk-M, -USB-PT-Kl | 545
CR2032 (FANSO) 3,0v | WT50, WT51 | 120
CR1632 (FANSO) 3,0v | WT52, WH52 | 120
КРОНШТЕЙНЫ, ДЕРЖАТЕЛИ
Наименование | Приборы | Цена
Кронштейн настенный для Ivit-1 | Ivit-1, Ivit-1s | 245
Кронштейн на винтах | Eclerk-M | 285
Кронштейн на магните | Eclerk-M | 415
Кронштейн КД1–Н | ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС | 795
Кронштейн КД2–Н | ДВТ-03, Ивит-М, БПГ, МК-1, ПАС | 890
Кронштейн КД1–Kл | датчики с клеммн.голов | 795
Кронштейн | WT50, WT51 | 570
Поплавок | WT50, WT51 | 135
Силиконовый держатель | WT51-1 | 500
Кронштейн настенный для планшета КП1-8,7 | Планшеты с диагональю экрана 8,7″ | 4795
КОРПУСА ДЛЯ ПРИБОРОВ
Наименование |  | Цена
Корпус переносного прибора П1 (73 х 140 х 27 мм) |  | 280
Корпус переносного прибора П2 (165 x 81 x 31 мм) |  | 1370
Корпус переносного прибора с USB П3 (черный/белый) |  | 1195
Корпус на DIN-рейку Д1 (72 х 88 х 54 мм) |  | 430
Ручка для датчика Р1 |  | 255
Ручка для датчика Р2 |  | 755
АКСЕССУАРЫ
Наименование | Приборы | Цена
Защитный фильтр | ИВИТ-М, ДВТ-03 | 950
Набор для калибровки из 6 солей | ИВИТ-М, ДВТ-03 | 3895
Автомобильное зарядное устройство | Eclerk-M | 690
Кабель USB F to Micro USB OTG 0.11m | Eclerk-M | 590
Термопринтер со входом Bluetooth 4,0 | Eclerk-M | 18575
Кабель разветвлённый | Eclerk-M | 2740
Адаптер AIT | IT-8 | 630
Сумка для переноски | IT-8 | 550
Бур 4.1 | IT-9-IRm | 600
Бур 4.1 | IT7-Pt | 1195
Подставка для установки на горизонтальную поверхность | EClerk-Eco-M | 390
Чехол для измерителя EClerk-M-11-2Pt-G2-120-B-N-K | Eclerk-M | 335
Кабель для настройки НПТ с ПК: USB(А) - miniUSB | НПТ-Кл-У-420 | 1350
Керамический изолятор для высокотемпературных термопар |  | 26
ПРИСОЕДИНИТЕЛЬНАЯ АРМАТУРА
БОБЫШКИ, ГИЛЬЗЫ
Наименование | L2 = 25 |  | L2 = 40 |  | L2 = 60 |  | L2 = 80 |  | L2 = 100
| Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь
БС1-М10х1-L2 | 300 | 430 | 310 | 650 | 350 | 675 | 410 | 935 | 515 | 1265
БС1-М12х1.5-L2 | - | - | 330 | 785 | 370 | 810 | 460 | 1115 | 565 | 1510
БС1-М16х1.5-L2 | - | - | 360 | 895 | 400 | 935 | 500 | 1265 | 625 | 1935
БС1-G1/4-L2 | - | - | 330 | 895 | 370 | 935 | 545 | 1265 | 645 | 1935
БС1-М20х1.5-L2 | - | - | 460 | 970 | 500 | 1045 | 575 | 1410 | 685 | 2155
БС1-G1/2-L2 | - | - | 460 | 970 | 500 | 1045 | 575 | 1410 | 685 | 2155
Наименование | Цена
| Сталь | Нерж. Сталь
БСУ1-М10х1-L2 | 685 | 825
БСУ1-М12х1.5-L2 | 830 | 995
БСУ1-М16х1.5-L2 | 930 | 1115
БСУ1-G1/4-L2 | 930 | 1115
БСУ1-М20х1.5-L2 | 990 | 1190
БСУ1-G1/2-L2 | 990 | 1190
Наименование | L2 = 25 |  | L2 = 40 |  | L2 = 60 |  | L2 = 80 |  | L2 = 100
| Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь
БС2-М10х1-L2 | 340 | 650 | 360 | 715 | 400 | 745 | 460 | 1025 | 565 | 1390
БС2-М12х1.5-L2 | - | - | 380 | 865 | 420 | 890 | 515 | 1230 | 615 | 1660
БС2-М16х1.5-L2 | - | - | 410 | 985 | 450 | 1025 | 555 | 1390 | 675 | 2130
БС2-G1/4-L2 | - | - | 380 | 985 | 420 | 1025 | 595 | 1390 | 695 | 2130
БС2-М20х1.5-L2 | - | - | 515 | 1065 | 555 | 1145 | 625 | 1550 | 735 | 2375
БС2-G1/2-L2 | - | - | 515 | 1065 | 555 | 1145 | 625 | 1550 | 735 | 2375
Наименование | Цена
| Сталь | Нерж. Сталь
БСУ2-М10х1-L2 | 755 | 905
БСУ2-М12х1.5-L2 | 910 | 1095
БСУ2-М16х1.5-L2 | 1025 | 1230
БСУ2-G1/4-L2 | 1025 | 1230
БСУ2-М20х1.5-L2 | 1090 | 1310
БСУ2-G1/2-L2 | 1090 | 1310
Наименование | L2 = 40 |  | L2 = 60 |  | L2 = 80 |  | L2 = 100
| Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь
БР1-G1/4-М10х1-L2 | 595 | 715 | 620 | 745 | 855 | 1025 | 1160 | 1390
БР1-G1/4-М12х1.5-L2 | 720 | 865 | 745 | 890 | 1025 | 1230 | 1385 | 1660
БР1-G1/4-М16х1.5-L2 | 860 | 1030 | 895 | 1070 | 1210 | 1455 | 1855 | 2225
БР1-G1/4-М20х1.5-L2 | 970 | 1165 | 1045 | 1250 | 1410 | 1690 | 2155 | 2590
БР1-G1/4-G1/2-L2 | 970 | 1165 | 1045 | 1250 | 1410 | 1690 | 2155 | 2590
БР1-G1/2-М10х1-L2 | 650 | 780 | 675 | 810 | 935 | 1120 | 1265 | 1515
БР1-G1/2-М12х1.5-L2 | 785 | 945 | 810 | 975 | 1115 | 1340 | 1510 | 1810
БР1-G1/2-М16х1.5-L2 | 935 | 1120 | 970 | 1165 | 1315 | 1580 | 2015 | 2420
БР1-G1/2-G1/4-L2 | 935 | 1120 | 970 | 1165 | 1315 | 1580 | 2015 | 2420
БР1-G1/2-М20х1.5-L2 | 1050 | 1260 | 1130 | 1355 | 1525 | 1830 | 2335 | 2805
Наименование | Цена
БФ1-5 | 1095
БФ1-8 | 1245
БФ1-12 | 1400
Наименование | L2 = 40 |  | L2 = 60 |  | L2 = 80 |  | L2 = 100 |  | L2 = 120 |  | L2 = 160 |  | L2 = 200 |  | L2 = 250 |  | L2 = 300
| Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь
ГС-М10х1-Lм | 585 | 700 | 635 | 760 | 685 | 825 | 735 | 885 | 790 | 945 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГС-М12х1.5-Lм | 695 | 835 | 745 | 895 | 800 | 955 | 850 | 1020 | 900 | 1080 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГС-М16х1.5-Lм | 790 | 945 | 840 | 1005 | 890 | 1065 | 940 | 1130 | 990 | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГС-G1/4-Lм | 790 | 945 | 840 | 1005 | 890 | 1065 | 940 | 1130 | 990 | 1190 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГС-М20х1.5-Lм | - | - | 900 | 1080 | 950 | 1140 | 1000 | 1200 | 1055 | 1265 | 1155 | 1385 | 1255 | 1510 | 1360 | 1630 | 1565 | 1875
ГС-G1/2-Lм | - | - | 900 | 1080 | 950 | 1140 | 1000 | 1200 | 1055 | 1265 | 1155 | 1385 | 1255 | 1510 | 1360 | 1630 | 1565 | 1875
Наименование | L2 = 40 |  | L2 = 60 |  | L2 = 80 |  | L2 = 100 |  | L2 = 120 |  | L2 = 160 |  | L2 = 200 |  | L2 = 250 |  | L2 = 320
| Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь | Сталь | Нерж. Сталь
ГР-М10х1-Lм | 715 | 860 | 770 | 920 | 820 | 980 | 870 | 1045 | 920 | 1105 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГР-М12х1.5-Lм | 745 | 895 | 800 | 955 | 850 | 1020 | 900 | 1080 | 950 | 1140 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГP-М16х1.5-Lм | 840 | 1005 | 890 | 1065 | 940 | 1130 | 990 | 1190 | 1045 | 1250 | - | - | - | - | - | - | - | -
ГР-М20х1.5-Lм | - | - | 950 | 1125 | 1000 | 1185 | 1055 | 1265 | 1105 | 1325 | 1155 | 1385 | 1255 | 1510 | 1360 | 1630 | 1510 | 1815
ПОВЕРКА И КАЛИБРОВКА ПРИБОРОВ СОБСТВЕННОГО ПРОИЗВОДСТВА
Наименование прибора |  | Заводская калибровка |  | Государственная калибровка | Государственная поверка
[5 empty] | первичная | периодическая
Термосопротивления |  | в 5-ти точках | 530 | 1010 | 120 | 520
Термопары |  | в 5-ти точках | 640 | 1380 | - | -
ИТ5-п/п-ЖД |  | в 5-ти точках | 890 | 1650 | 1130 | 1860
IT-7 |  | в 5-ти точках | 610 | 1530 | 860 | 1390
IT-8 (без зондов) |  | в 5-ти точках | 510 | 680 | 510 | 580
IT-8.RHT |  | в 3-х точках | 1290 | 2050 | - | -
|  | в 5-ти точках | 1780
ДВТ-03 |  | в 3-х точках | 990 | 2160 | - | -
|  | в 5-ти точках | 1370
Ивит-М |  | в 3-х точках | 990 | 2800 | 1570 | 2360
|  | в 5-ти точках | 1370
EClerk-M-T |  | в 5-ти точках | 680 | 1390 | 680 | 1130
EClerk-M-RHT |  | в 5-ти точках | 990 | 1710 | 780 | 1840
EClerk-M-2Pt-G2 |  | в 5-ти точках | 680 | 1850 | 1110 | 1490
EClerk-M-K-G2 |  | в 5-ти точках | 680 | 1850 | 1110 | 1490
EClerk-M-(2Pt, K)-G3 |  | в 5-ти точках | 540 | 1640 | 970 | 1240
EClerk-M-RHTP |  | в 5-ти точках | 2090 | 4380 | 1720 | 2100
EClerk-M-PT |  | в 5-ти точках | 1020 | 1710 | 1720 | 2100
Термометр RELSIB WT50 |  |  | - | - | включена в цену | 530
EClerk-Pharma |  |  | 450 | - | включена в цену | -
Термогигрометр Ivit-1, Ivit-2 |  | в 3-х точках | 860 | - | 510 | 780
Термогигрометры Ivit-s | со встроенным сенсором | в 3-х точках | 720 | - | 100 | 630
| с выносным сенсором температуры и влажности | в 3-х точках | 1060 | - | 200 | 950
| с выносным сенсором температуры | в 3-х точках | 1180 | - | 200 | 1020
| с четырьмя выносными сенсорами температуры | в 3-х точках | 2330 | - | 300 | 1810
EClerk-Eco-M-RHT |  | в 3-х точках | 1000 | 2150 | 1340 | 2410
|  | в 5-ти точках | 1370
|  | в 10-ти точках | 1870
EClerk-Eco-M-RHTC |  | в 3-х точках | 1580 | 3490 | 2310 | 3070
|  | в 5-ти точках | 2150
Свидетельство о поверке на бумажном носителе |  |  |  |  | + 300
*При поверке партии приборов более 100 шт (кроме Ivit-1 и Ivit-2) скидка 20% от стоимости поверки.
СТОИМОСТЬ ПЕРИОДИЧЕСКОЙ ПОВЕРКИ И ЗАВОДСКОЙ КАЛИБРОВКИ ПРИБОРОВ ДРУГИХ ИЗГОТОВИТЕЛЕЙ
в рамках области аккредитации НПК "Рэлсиб", цены в руб, с НДС
Тип средств измерения |  | Заводская калибровка |  | Периодическая поверка
|  | кол-во точек | Цена
Манометры механические |  | в 3-х точках | 300 | 160
Измерители, преобразователи избыточного давления |  | в 3-х точках | 1500 | 1200
Измерители, преобразователи абсолютного давления |  | в 3-х точках | 1800 | 1700
Термогигрометры настенные и настольные цифровые без внешних выходов |  | в 3-х точках | 1200 | 840
Термогигрометры переносные |  | в 3-х точках | 2100 | 1900
Датчики и преобразователи влажности |  | в 3-х точках | 2800 | 2600
Термопреобразователи сопротивления |  | в 3-х точках | 680 | 640
Преобразователи термоэлектрические |  | в 3-х точках | 920 | 840
Термометры биметаллические |  | в 3-х точках | 420 | 240
Измерители температуры (без зондов) |  | в 3-х точках | 680 | 620
Измерители температуры с зондом |  | в 5-ти точках | 1720 | 1530
Датчики температуры, преобразователи температуры, измерители температуры с аналоговым выходным сигналом |  | в 3-х точках | 1500 | 1200
Измерители температуры поверхности |  | в 3-х точках | 2300 | 2100
Термостаты жидкостные |  | договорная